# Notulen regio overleg 04-06-2013 Diakonessenhuis Utrecht

Aanwezig:

Medisch Centrum Alkmaar, N. Pirgon Dokmeci

Meander Medisch Centrum, A. Drost en E. van Rooijen

OLVG, W. Geijteman

SLAZ, R. v/d Laan en I. Kossen

VU Medisch Centrum, R. Vos

Rijnstate, M. klein Tank

Stichting Apotheek Haarlemse Ziekenhuizen, A. Geerink en K. Post

Ziekenhuis Rivierenland, B. Snel

UMCU, M. El Amrani

St. Jansdal, A. Molendijk

St. Antonius, T. El Dahri

Tergooiziekenhuizen, G. v. Klingeren (notulist)

Diakonessenhuis Utrecht , Y. Nijman

Afwezig:

AMC (afgemeld)

Gelderse Vallei (afgemeld)

# 1. Opening

# Vergaderzaal 2

# De vergadering wordt geopend door Yvette Nijman van Diakonessenhuis Utrecht.

# 2. Presentatie “ Intoxicaties met alcoholen”

De presentatie gaat over de meest voorkomende intoxicatie met alcoholen (zie bijlage)

# 3. Notulen overleg 12-11-2012

Geen opmerkingen / toevoegingen aan de notulen.

# 4. Vaststellen agenda

Toevoegingen aan punt 9 namelijk, info NVKFAZ (OLVG).

# 5. Farmaceutische controle

- Hoe gaan andere labs om met de change control van emballage ?(MeanderMC).

- Houdbaarheidsonderzoeken opstarten evt. afhankelijk van de wijzigingen.

- Overleg plegen met ZAPO.

- Wanneer er in de pH.Eur. geen IR-analyse bij de identiteit staat, kan je dan wel een IR verantwoorden als (enige) identiteit? Hoe wordt dit ‘onderbouwd’? (OLVG)

- In Ph. Eur. staat aangegeven welke testen nodig zijn om te identificeren.

- Kijk ook in USP/BP enz.

- Huisnorm: zelf spektrum toevoegen adhv vorige charges of 1e charge uitvoeriger keuren.

- Let op of leverancier betrouwbaar is.

- Wat zijn de ervaringen met houdbaarheid validatie van farmaceutische preparaten? (UMCU)

In de groep is alleen ervaring vanuit de farmaceutische industrie, waar de nodige houdbaarheidsonderzoeken zijn uitgevoerd. Zorg altijd voor een stabiliteitsindicerende methode als je een methode gaat opzetten. Maak evt. gebruik van methode uit de farmacopee.

Specialistische cursus van NVKFAZ geeft in de module deel 4, Stabiliteitsonderzoek en stabiliteitsindicerende methoden een aantal richtlijnen (Hand-outs van Drs. O.S.N.M. Smeets).

- Microbiologische monitoring. Hoe wordt er gehandeld voordat iets weggebracht wordt naar medische microbiologie ter determinatie. Wordt er b.v. een foto gemaakt van een kve, kijkt men naar de kleur of wordt er iets anders gedaan? (St Jansdal)

De meeste labs laten alleen determineren als er een afwijkend resultaat is en dan altijd in overleg met een ZAPO.

Een aantal laten hun huisflora bepalen (1x per 3 maanden)

‘Microbio’ van de KNMP is een programma voor de vergelijking van de microbiologische kwaliteit bij aseptische handelingen. Voor aanmelding en vragen over het programma kunt u contact opnemen met de LNA helpdesk: lna@knmp.nl of 070-3737370.

# 6. TDM/Toxicologie

-	MTX in serum, wie bepaald op werk apparaat (MCA). Nu Abbott gestaakt is met de FLx bepaling, hoe worden MTX spiegels nu bepaald? Het MCA heeft een werkend protocol voor de Roche Cobas Integra 400 serie (werkt sinds 2002). Bepaald iemand MTX op een Beckman DxC 800 serie en heeft iemand hiervoor een protocol?

Dinsdag 28 mei is op het symposium 2013 van de NVKFAZ een presentatie gehouden over MTX op de architect door Paul Schenk (KCHL) van LUMC, Leiden.

Info is bij LUMC te verkrijgen.

# 7. Apparatuur

-	Hoe gaat men om met validatie van analyseapparatuur? Sommige apparaten kunnen te complex zijn om zelf te valideren. Wordt dit ook door derden gedaan (LC’s), welke frequentie wordt dan aangehouden (OLVG)

- Bij apparatuur zoals HPLC wordt bij installatie de IQ/OQ door de levarancier uitgevoerd.

Zelf voer het lab dan de PQ uit.

Elk jaar hierna vind onderhoud/controle plaats door leverancier of zelf. Overleg evt. met

leverancier wat nodig is.

- Specialistische cursus van NVKFAZ geeft in de module deel 5, Validatie principes en

Achtergronden een aantal richtlijnen (Hand-outs van Drs. R. Lange).

-	Hoe wordt er getest of een gevalideerde methode op een ander analyseapparaat over te zetten is? Wanneer is deze methode dan ‘valide’ te noemen? (OLVG)

Via statistiek: methode vergelijking (F- en T-toets)

- Wie gebruikt Chemstation van Agilent (SAHZ)?

Niemand.

# 8. Personeel

- Zijn er labs met flexibele werktijden?

Weinig labs hebben flexibele werktijden.

Meander bv. 8.00 – 16.30 en 8.30 – 17.00 uur

Bereikbaarheid bij de meeste labs is het meest belangrijk.

Een enkeling werkt 9 uur per dag.

# 9. Nvkfaz

- Op woensdag 26 juni is er een vergadering van de verenigingsraad (VR). Hierin zitten vertegenwoordigers uit elke regio die allerlei zaken binnen de vereniging bespreken en evalueren.

Geïnteresseerden worden hierbij uitgenodigd om een keer mee te kijken bij deze vergadering.

Iedereen is welkom als introducé zonder verplichtingen.

De vergadering is in Kijkduin. Omdat het de 50e vergadering is, zal er aansluitend een borrel en etentje zijn.

Een leuke, laagdrempelige, manier om kennis te maken met de NVKFAZ.

Enthousiastelingen kunnen zich aanmelden bij Harry Kapelle (Meander) of Liesbeth de Wolf (OLVG).

- Voor dit jaar zijn nog 3 plaatsen vrij voor de Tox-cursus en voor de specialistisch cursus zijn nog genoeg plaatsen beschikbaar.

Voor de beginnerscursus van volgend jaar kan al ingeschreven worden.

# 10. Rondvraag

- Inkeuren emballage door lab zelf? (Meander)

Meander ervaart dat dit veel tijd vergt. Vaak ompakken enz.

Oplossing voor dit probleem is de routing binnen de apotheek wijzigen.

Ontvangst door farmaceutisch medewerker en in quarantaine plaatsen en melden bij lab.

Lab bemonstert, keurt, plakt evt. lab- of keuringsnummer en laat vrijgifte doen door labapotheker.

- Wie bepaalt chirocaïne ? (Rievierenland)

Rivierenland neemt dit met VUMC op.

- Cefuroxim inkopen bij Added Pharma ?

Added Pharma is geen betrouwbare leverancier. Hoe weten we dit?

Er zijn labs die slechte ervaringen hebben met Added Pharma, veel fouten gemaakt.

Zelf controleren van leverancier of via info Winap.

- Hypochloriet 5% grondstof moeilijk leverbaar?

Wel leverbaar door Bipharma. Niet betrouwbare leverancier, dus zelf keuren.

- Wie heeft ervaringen met de Viva, opvolger van de FLX? (St. Jansdal)

Veel problemen met genta/vanco/digoxine.

Weinig labs kunnen dit bevestigen, omdat deze andere apparatuur gebruiken.

- De firma Molecula levert referentiestoffen. Ervaringen? (St. Antonius)

St. Antonius heeft slechte ervaringen. Niet betrouwbaar.

- Samenwerkingen van KFL met KCHL speelt bij veel ziekenhuizen op dit moment.

Dit betekent vaak veel veranderingen in de werkzaamheden.

Diakonessenhuis ervaart dat veel bloedspiegelbepalingen verdwijnen bij KFL.

- Wie heeft een zuurstofanalyzer?

Geen ervaringen.

Rievierenland: keuring is niet nodig van medische gassen.

# 11. Rondleiding 
De vergadering wordt afgesloten met een rondleiding door het laboratorium.